## PROCOOL
* Уникальный дизайн передней панели. Прозрачный пластик поверх белого пластика
* Скрытый дисплей с отображением температуры для всех моделей
* Управление и самодиагностика через встроенный WiFi модуль
* Plasmaster Ionizer - Запатентованная технология LG для создания мощного потока ионов с целью очистки воздуха
* Дополнительный угольный фильтр фильтр (для моделей 7К/9К/12К)
* Инверторный компрессор LG с двойным ротором. Мощная работа с максимальной эффективностью и тихая работа без вибрации
* 6 режимов работы вентилятора внутреннего блока. Удобная настройка скорости потока воздуха
* Двойные автоматические жалюзи. Контроль направления воздуха
* Уровень шума от 19 дБа. Спокойный сон при работающем кондиционере
* Защитное покрытие теплообменника внешнего блока GOLD FIN.
* Гарантия конечному покупателю от авторизованных сервисных центров LG. Минуя монтажную компанию.
* 1 год гарантии + 2 года бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей. 10 лет гарантии на компрессор
* Уникальная схема монтажа. Удобно. Быстро. Полное прижимание внутреннего блока к стене
* Серия PROCOOL ECO имеет укороченный размер внутреннего блока
2021-02-02
Модель | Наименование |  | Мощность, кВт |  | Уровень звукового давления ВБ | Класс энерго-эффектив-ности | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто внут./ внеш. (кг) | Рекомен-дованная Минимальная Интернет Цена, руб.
| Внутренний | Наружный | охл. | нагр. |  |  | Внутренний | Наружный
ProCool ECO
7K | B07TS.NSAR | B07TS.UA3R | 2,14 (0,88-3,05) | 2,50 (0,88-3,7) | 20/28/36/42 | A/А | 753х308х189 | 717х483х230 | 7,8 / 26,4 | 39090
9K | B09TS.NSAR | B09TS.UA3R | 2,64 (0,88-3,25) | 2,7 (0,88-3,7) | 20/28/36/42 | A/А | 753х308х189 | 717х483х230 | 7,8 / 26,4 | 41290
ProCool
7K | B07TS.NSJ | B07TS.UA3 | 2,14 (0,88-3,05) | 2,50 (0,88-4,04) | 19/28/32/36 | A/А | 837х308х189 | 717х483х230 | 8,6 / 26,4 | 40790
9K | B09TS.NSJ | B09TS.UA3 | 2,70 (0,88-3,46) | 2,93 (0,88-4,04) | 19/28/36/42 | A/А | 837х308х189 | 717х483х230 | 8,6 / 26,4 | 42990
12K | B12TS.NSJ | B12TS.UA3 | 3,52 (0,88-3,87) | 3,52 (0,88-4,04) | 19/28/36/42 | A/А | 837х308х189 | 717х483х230 | 8,6 / 26,4 | 49590
18K | B18TS.NSK | B18TS.UL2 | 5,28 (1,08-5,36) | 5,42 (1,08-6,10) | 32/38/43/55 | A/А | 998x345x210 | 770x545x288 | 11,5 / 32,4 | 70990
24K | B24TS.NSK | B24TS.UE | 6,45 (1,03-7,18) | 6,45 (1,03-7,18) | 32/38/43/56 | A/А | 998x345x210 | 870x655x320 | 13 / 42,7 | 86990
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дистрибьюция: "Бриз-Климатические системы"
Москва ул. Докукина, д. 16, стр. 1, 2 этаж. тел.: +7 (495) 78-200-78 climate@breez.ru |  | Санкт-Петербург, +7 (812) 565-00-60 spb@breez.ru | Ростов-на-Дону +7 (863) 32 23 32 rst@breez.ru | Воронеж +7 (473) 211-03-51 voronezh@breez.ru | Самара +7 (846) 255-00-27 smr@breez.ru | Казань +7 (843) 500-5701 kzn@breez.ru | Уфа, +7 (347) 2000-949 ufa@breez.ru | Пермь +7 (342) 200-86-64 perm@breez.ru | Екатеринбург +7 (343) 351-7454 ekb@breez.ru

## R32 МУЛЬТИ СПЛИТ
| Модель |  | Питание, фазы, В, Гц | Мощность, кВт |  | Уровень звукового давления ВБ | EER/COP | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто | Рекомен-дованная Минимальная Интернет Цена, руб.
|  |  |  | охл. | нагр.
Наружные блоки серий Multi F на хладагенте R32
Наружные блоки | [6 empty] | • Хладагент R32
• серия Multi F внутренние блоки подключаются напрямую к наружному блоку
• до 5-ти внутренних блоков
• Покрытие теплообменника Black Fin
• Мощный бесщёточный инверторный BLDC компрессор LG Twin Rotary
• Сделано в Южной Корее
15к | MU2R15.UL0 |  | 220-240/1/50 | 4,1 (0,88 - 4,72) | 4,69 (0,97 - 5,39) | 48 | A+++/A+ | 770 × 545 × 288 | 36 | 97500
17к | MU2R17.UL0 |  | 220-240/1/50 | 4,69 (0,88 - 5,39) | 5,28 (0,97 - 5,69) | 48 | A++/A+ | 770 × 545 × 288 | 36 | 103400
19к | MU3R19.U21 |  | 220-240/1/50 | 5,28 (1,06 - 6,33) | 6,33 (1,17 - 7,33) | 48 | A+++/A+ | 870 × 650 × 330 | 46 | 128600
21к | MU3R21.U21 |  | 220-240/1/50 | 6,15 (1,06 - 7,33) | 7,03 (1,17 - 7,80) | 49 | A+++/A+ | 870 × 650 × 330 | 46 | 140500
25к | MU4R25.U21 |  | 220-240/1/50 | 7,03 (1,06 - 8,50) | 8,09 (1,17 - 9,09) | 50 | A++/A+ | 870 × 650 × 330 | 46 | 165100
27к | MU4R27.U40 |  | 220-240/1/50 | 7,91 (1,32 - 9,50) | 9,09 (1,47 - 10,6) | 50 | A++/A+ | 950 × 834 × 330 | 61 | 179000
30к | MU5R30.U40 |  | 220-240/1/50 | 8,79 (1,32 - 10,6) | 10,1 (1,47 - 12,1) | 50 | A++/A+ | 950 × 834 × 330 | 61 | 195700
Внутренние блоки настенного типа PROMULTI | [6 empty] | В комплект поставки входит беспроводной пульт PQWRHQ0FDB
[7 empty] | • Производительность от 1,5 до 7 кВт |  |  | • Низкий уровень шума
[7 empty] | • Wi-Fi управление |  |  | • Система автоочистки
[7 empty] | • Фильтр грубой очистки Антибактерия |  |  | • Четырёхсторонний воздушный поток
[7 empty] | • Быстрое охлаждение/нагрев |  |  | • Сделано в Южной Корее
• Совместимы с наружными блоками на хладагенте R410a
5к | MJ05PC.NSJ | PROMULTI | 220-240/1/50 | 1.5 | 1.6 | 19 / 26 / 31 / 34 |  | 818 × 316 × 189 | 8.2 | 22600
7к | MJ07PC.NSJ | PROMULTI | 220-240/1/50 | 2.1 | 2,4 | 19 / 26 / 31 / 35 |  | 818 × 316 × 189 | 8.2 | 23900
9к | MJ09PC.NSJ | PROMULTI | 220-240/1/50 | 2,6 | 3.2 | 19 / 27 / 32 / 36 |  | 818 × 316 × 189 | 8.2 | 24600
12к | MJ12PC.NSJ | PROMULTI | 220-240/1/50 | 3.5 | 4,0 | 19 / 29 / 34 / 38 |  | 818 × 316 × 189 | 8.2 | 27300
15к | MJ15PC.NSJ | PROMULTI | 220-240/1/50 | 4.2 | 5.4 | 19 / 30 / 35 / 42 |  | 818 × 316 × 189 | 8.2 | 29200
18к | MJ18PC.NSK | PROMULTI | 220-240/1/50 | 5,3 | 6,3 | 31 / 34 / 38 / 44 |  | 975 × 354 × 209 | 12.7 | 31900
24к | MJ24PC.NSK | PROMULTI | 220-240/1/50 | 7,0 | 7.5 | 31 / 36 / 41 / 46 |  | 975 × 354 × 209 | 12.7 | 35200
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дистрибьюция: "Бриз-Климатические системы"
Москва ул. Докукина, д. 16, стр. 1, 2 этаж. тел.: +7 (495) 78-200-78 climate@breez.ru |  | Санкт-Петербург, +7 (812) 565-00-60 spb@breez.ru | Ростов-на-Дону +7 (863) 32 23 32 rst@breez.ru | Воронеж +7 (473) 211-03-51 voronezh@breez.ru | Самара +7 (846) 255-00-27 smr@breez.ru | Казань +7 (843) 500-5701 kzn@breez.ru | Уфа, +7 (347) 2000-949 ufa@breez.ru | Пермь +7 (342) 200-86-64 perm@breez.ru | Екатеринбург +7 (343) 351-7454 ekb@breez.ru

## Аксессуары
2021-02-04
Модель |  |  | Фото |  | Описание и возможности |  |  | Рекомендованная Минимальная Интернет Цена, руб.
Беспроводной пульт | PWLSSB21H.ENCXLEU |  |  |  | Стандартный беспроводной пульт |  |  | 8900
Проводные пульты | PREMTB001.ENCXLEU |  |  |  | Стандартный проводной пульт (цвет: белый) |  |  | 11600
| PREMTBB01.ENCXLEU |  |  |  | Стандартный проводной пульт (цвет: черный) |  |  | 11600
| PREMTB100.ENCXLEU |  |  |  | Cенсорный ЖК дисплей 4,3 дюйма (разрешение 480х272 точек); поддержка русского языка; фунция блокировки: Всех функций/ Включение и Выключение/ Режим/ Заданного температурного диапазона/ Сброс пользовательских данных. (нет инфракрасного приемника). Нет инфракрасного приемника. Цвет: белый |  |  | 13200
| PREMTBB10.ENCXLEU |  |  |  | Cенсорный ЖК дисплей 4,3 дюйма (разрешение 480х272 точек); поддержка русского языка; фунция блокировки: Всех функций/ Включение и Выключение/ Режим/ Заданного температурного диапазона/ Сброс пользовательских данных. (нет инфракрасного приемника). Нет инфракрасного приемника. Цвет: черный |  |  | 13200
| PREMTA000A.ENCXLEU |  |  |  | Проводной пульт Premium. Полноценный сенсорный экран. Английский, Русский, Итальянский, Китайский языки |  |  | 32200
Автоматическое перемещение передней панели | PTEGM0.ENCXLEU |  |  |  | Возможность автоматического опускания и подъема передней панели упрощает процесс очистки воздушного фильтра. Доступно для внутренних блоков кассетного типа производительностью 24-60K BTU |  |  | 47500
Корпус для блоков кассетного типа | PTDCQ.ENCXLEU (для моделей 06-18К BTU) |  |  |  | Помогает сохранить изящный внешний вид помещения. Закрывает боковые стороны внутреннего блока кассетного типа, даёт возможность использовать внутренние блоки кассетного типа при отсутствии подвесных потолков |  |  | 16100
| PTDCM.ENCXLEU (для моделей 24-60К BTU) | [6 empty] | 18000
Дренажный насос для блоков канального типа | ABDPG.ENCXLEU |  |  |  | Дренажный насос для внутренних блоков канального типа. |  |  | 12100
Зональный контроллер для блоков канального типа | ABZCA.ENCXLEU |  |  |  | Позволяет управлять потоками кондиционированного воздуха по нескольким зонам (не более 4 зон). Поддержание заданной температуры в каждой зоне. Автоматическое управление заслонками. Автоматическое управление частотой вращения вентилятора. Совместим со всеми блоками канального типа. Электропривод заслонки, термодатчик и заслонка приобретаются отдельно. |  |  | 32200
Контроллер AC EZ | PQCSZ250S0.ENCXLEU |  |  |  | * Команды: вкл/выкл, частота вращения вент-ра, режим работы, тем-ра воздуха * Максимальное управление до 32 внутренних блоков * Индикатор режима работы * График работы до 8 событий * Блокировка индивидуальных пультов управления * Электропитание DC 12В. |  |  | 51900
Упрощенный центральный контроллер AC EZ Touch | PACEZA000.ENCXLEU |  |  |  | * Команды: вкл/выкл, частота вращения вент-ра, режим работы, тем-ра воздуха * Максимальное управление до 64 внутренних блоков * Удаленный доступ через сеть Интернет(требуется присвоение публичного IP-адреса) * Индикатор режима работы * График работы до 8 событий * Блокировка индивидуальных пультов управления * Электропитание DC 12В. |  |  | 161100
Сенсорный центральный котроллер AC Smart IV | PACS4B000.ENCXLEU |  |  |  | * Команды: вкл/выкл, частота вращения вент-ра, режим работы, тем-ра воздуха * Максимальное управление до 128 внутренних блоков или 31 наружный блок * Сенсорный экран 10,2 дюйма, разрешение экрана 1024 x 600 * Интерфейс как у планшетного компьютера * Контроль учета потребления электроэнергии (необходим PQNUD1S40) * Составление расписания работы системы * Дистанционное управление со смартфона или компьютера * Отчет о неисправностях по e-mail * Русский язык интерфейса * Питание 220В |  |  | 270500
Модуль внешних сигналов(сухой контакт) | PDRYCB000.ENCXLEU |  |  |  | Модуль внешнего сигнала c возможностью подключения к внутреннему блоку любого размыкающего устройства (внешние сигналы 1 шт), AC 220 В |  |  | 13000
Модуль внешних сигналов(сухой контакт) | PDRYCB300.ENCXLEU |  |  |  | Модуль внешнего сигнала c возможностью подключения к внутреннему блоку любого размыкающего устройства (внешние сигналы 8 шт), DC 5 В / 12 В от платы управления внутреннего блока, с корпусом) |  |  | 16500
Модуль внешних сигналов(сухой контакт) | PDRYCB400.ENCXLEU |  |  |  | Модуль внешнего сигнала c возможностью подключения к внутреннему блоку любого размыкающего устройства (внешние сигналы 2 шт), DC 5 В / 12 В от платы управления внутреннего блока, с корпусом) |  |  | 16500
Плата PI485 | PMNFP14A1.ENCXLRU |  |  |  | Плата PI 485 преобразует протокол системы кондиционирования в протокол RS-485 центрального контроллера. |  |  | 8300
Wi-Fi модем | PWFMDD200.ENCXLEU |  |  |  | Wi-Fi модуль, подключается через USB кабель к встроенной плате управления внутреннего блока кондиционера. Совместим с полупромышленной серией Ultra Inverter |  |  | 5600
Платы управления испарителем | PAHCMR000.ENCXLE3 |  |  |  | Плата управления для подключения наружного блока полупромышленой сплит-системы к системе приточно-вытяжной вентиляции. |  |  | 68900
| PAHCMS000.ENCXLE3 |  |  |  | Плата управления для подключения наружного блока полупромышленной сплит-системы к системе приточно-вытяжной вентиляции для работы по температуре вытяжного воздуха или температуре в помещении. |  |  | 106200
Дистрибьюция: "Бриз-Климатические системы"
Москва ул. Докукина, д. 16, стр. 1, 2 этаж. тел.: +7 (495) 78-200-78 climate@breez.ru | Санкт-Петербург, +7 (812) 565-00-60 spb@breez.ru | Ростов-на-Дону +7 (863) 32 23 32 rst@breez.ru | Воронеж +7 (473) 211-03-51 voronezh@breez.ru | Самара +7 (846) 255-00-27 smr@breez.ru | Казань +7 (843) 500-5701 kzn@breez.ru | Уфа, +7 (347) 2000-949 ufa@breez.ru | Пермь +7 (342) 200-86-64 perm@breez.ru | Екатеринбург +7 (343) 351-7454 ekb@breez.ru
Note on A18: обновить модель